Worauf es bei der Anwender-Sichtprüfung von elektrischen arbeitsmitteln wirklich aNkommt

| Check durch | Check-Punkt | Nein | Ja bzw. unklar |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sind Beschädigungen am Gehäuse, an Abdeckungen, Bedienelementen, Kabeln oder Steckvorrichtungen zu sehen? Finden sich Spuren von unsachgemäßem Gebrauch oder Überlastung? Auch Korrosion? Sind übermäßig starke Verschmutzungen an zur Kühlung dienenden Öffnungen sichtbar? Sind alle der Sicherheit dienenden Texte und Piktogramme lesbar? Sind unzulässige Änderungen oder Erweiterungen sichtbar? Befindet sich auf dem Gerät ein gültiges Prüfsiegel (Prüfplakette)? |  |  |
|  | Sind unnormale/seltsame Geräusche wahrnehmbar (z. B. monotones Brummen oder Pfeifen)? |  |  |
|  | Sind unnormale/überhöhte Oberflächentemperaturen spürbar (z. B. am Gehäuse oder an Kabeln)? |  |  |
|  | Sind unnormale/seltsame Gerüche wahrnehmbar (z. B. Schmor- oder Brandgeruch)? |  |  |