brandschutzbegehung

| Checkliste: Brandschutzbegehung |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ja | Nein |
| Feuerlöscheinrichtungen |  |  |  |
| 1. | Sind Feuerlöscheinrichtungen deutlich erkennbar und, wenn nötig, gekennzeichnet? | □ | □ |
| 2. | Sind Feuerlöscheinrichtungen frei zugänglich und jederzeit schnell und einfach erreichbar? | □ | □ |
| 3. | Sind alle vorgesehenen Feuerlöscher vorhanden und einsatzbereit? | □ | □ |
| 4. | Ist die Verplombung der Feuerlöscher/Wandhydranten unbeschädigt? | □ | □ |
| 5. | Werden die Prüfintervalle der Feuerlöscheinrichtungen eingehalten? | □ | □ |
| Brandschutztüren und Notausgänge |  |  |  |
| 6. | Sind die Brandschutztüren leichtgängig und verläuft der Schließvorgang einwandfrei? | □ | □ |
| 7. | Werden die Brandschutztüren geschlossen gehalten? | □ | □ |
| 8. | Sind alle Brandschutztüren mit „Brandschutztür geschlossen halten“ beschildert? | □ | □ |
| 9. | Sind Notausgänge während der Dienstzeiten unverschlossen und lassen sie sich von innen leicht ohne fremde Hilfsmittel öffnen? | □ | □ |
| 10. | Sind Treppenräume, Flure, Flucht- und Rettungswege frei von Hindernissen? | □ | □ |
| 11. | Sind Flucht- und Rettungswege gut sichtbar und in ihrem Verlauf eindeutig beschildert? | □ | □ |
| Gefahrenbereiche |  |  |  |
| 12. | Sind feuergefährdete Bereiche (Lager, Chemikalienausgaben etc.) gekennzeichnet? | □ | □ |
| 13. | Werden Rauchverbote eingehalten, vor allem in feuergefährdeten Bereichen? | □ | □ |
| 14. | Wird das Verbot der Verwendung offenen Feuers (Kerzen etc.) eingehalten? | □ | □ |
| 15. | Befinden sich an den Arbeitsplätzen nur so viele brennbare Materialien, wie für den Fortgang der Arbeiten erforderlich sind? | □ | □ |
| 16. | Werden brennbare Materialien bzw. Abfälle, die nicht mehr benötigt werden, regelmäßig aus den Arbeitsbereichen entfernt? | □ | □ |
| 17. | Sind Fahrstühle mit „Im Brandfall nicht benutzen“ gekennzeichnet? | □ | □ |
| Brandmeldezentrale/Feuerwehr |  |  |  |
| 18. | Ist die Brandmeldezentrale jederzeit für die Feuerwehr zugänglich? | □ | □ |
| 19. | Sind die Unterlagen in der Brandmeldezentrale vollständig und aktuell? | □ | □ |
| 20. | Werden die Zufahrten und die Stellplätze für die Feuerwehr freigehalten? | □ | □ |
| 21. | Ist festgelegt, wer die Feuerwehr einweist (Brandschutzordnung Teil C)? | □ | □ |
| 22. | Werden die Beschäftigten rechtzeitig über die regelmäßig stattfindenden Feuerlöschübungen informiert (z. B. über Aushänge)? | □ | □ |
| Sonstiges |  |  |  |
| 23. | Hängt die Brandschutzordnung Teil A in der aktuellen Fassung aus? | □ | □ |
| 24. | Ist eine ausreichende Anzahl leuchtend-roter Notrufaufkleber gut sichtbar angebracht? | □ | □ |
| 25. | Sind Absprachen getroffen, wer behinderten Menschen beim Verlassen des Hauses hilft, und sind dazu evtl. Hilfsmittel notwendig? | □ | □ |
| 26. | Werden regelmäßig Unterweisungen gemäß Brandschutzordnung durchgeführt? | □ | □ |
| 27. | Werden elektrische Geräte regelmäßig geprüft? | □ | □ |
| 28. | Werden Revisionsöffnungen in Decken und Wänden nach Abschluss von Reparatur-arbeiten durch die ausführenden Handwerker verschlossen? | □ | □ |
| 29. | Werden Heißarbeiten (Schweißen, Löten, Trennschleifen etc.) nur mit einem aktuellen Erlaubnisschein des Auftraggebers durchgeführt? | □ | □ |