arbeitssicherheits-Vorgaben für fremdfirmen

| Prüfpunkt |  | Machen wir |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ja | Nein |
| 1. | Den Anweisungen von Personal des beauftragenden Unternehmens ist von allen Mitarbeitern der Fremdfirma nachzukommen, im Speziellen bei allen Themen rund um Umweltschutz, Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz. | ☐ | ☐ |
| 2. | Bei der Abfallentsorgung durch die Fremdfirma auf dem Betriebsgelände müssen die Standorte der Abfallbehälter sowie die Modalitäten der Abfalltrennung bekannt sein. | ☐ | ☐ |
| 3. | Die Arbeitsplätze sind sauber zu halten und frei von Abfällen zu hinterlassen. | ☐ | ☐ |
| 4. | Beim Umgang mit Gefahrstoffen ist das Sicherheitsdatenblatt rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten zur Begutachtung vorzulegen. | ☐ | ☐ |
| 5. | Der Umgang mit und die Entsorgung von Gefahrstoffen müssen nach den Regelungen, wie sie im Sicherheitsdatenblatt beschrieben sind, erfolgen. | ☐ | ☐ |
| 6. | Es muss zu jeder Zeit darauf geachtet werden, dass wassergefährdende Stoffe nicht in den Boden, ins Grundwasser oder in das Entwässerungsnetz eingeleitet werden. | ☐ | ☐ |
| 7. | Das unkontrollierte Auslaufen wassergefährdender Stoffe ist zu vermeiden. Tropfverluste sind in geeigneten Behältern aufzufangen und sachgerecht zu entsorgen sowie Abstreumittel, Besen und Schaufeln bereitzuhalten. | ☐ | ☐ |
| 8. | Bei Arbeiten mit Brand- oder Explosionsgefahren sind nötige Sicherheitsvorkehrungen zu treffen (z. B. Zündquellen vermeiden, brennbare Materialien aus dem Gefahrenbereich entfernen, Feuerlöscher bereitstellen). Wichtig ist auch die Absprache mit übergreifenden Gewerken. | ☐ | ☐ |
| 9. | Bei Schweiß- und generell bei Heißarbeiten muss eine Genehmigung beantragt werden. | ☐ | ☐ |
| 10. | Unnötige Lärmbelastungen sind auf jeden Fall zu vermeiden. | ☐ | ☐ |
| 11. | Es ist sparsam mit Energie umzugehen. Unnötige Energieverbraucher sind abzuschalten, speziell Druckluft. | ☐ | ☐ |
| 12. | Unnötiger Wasserverbrauch ist zu vermeiden. | ☐ | ☐ |
| 13. | Leckagen an jeglicher Art von Leitungen sind umgehend an das Personal des beauftragenden Unternehmens zu melden. | ☐ | ☐ |
| 14. | Potenzielle Gefahren für Menschen und Umwelt sind sofort den zuständigen Personen des beauftragenden Unternehmens zu melden. | ☐ | ☐ |