Nummer:		Betrieb:

BETRIEBSANWEISUNG

Arbeitsplatz:

Tätigkeitsbereich:

| ##### ANWENDUNGSBEREICH |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbeiten an einem höhenverstellbaren Schreibtisch |  |  |  |  |
| ##### GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |  |
|  | - Gefahren durch elektrischen Schlag - Quetsch und Schergefahren - Stolpern |  |  |  |
| ### SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |  |
|  | Technische Schutzmaßnahmen. - Nur die zum Aufbau zulässigen Teile verwenden Organisatorische Schutzmaßnahmen - Regelmäßige Prüfintervalle beachten (Elektrisches Betriebsmittel) - Zum Aufbau schwere Teile nur zu zweit tragen - Anschluss nur an ein V-230-Hz-50-Netz vornehmen - Stromkabel darf nicht beschädigt sein - Vor An- und Ausstecken von Handschaltern muss unbedingt das Stromversorgungskabel vom Netzstecker gezogen werden - Tisch mindestens 2,5 cm von anderen Möbeln aufstellen - Der Tisch ist nur für geschlossene Büroräumen zulässig - Der Motor muss vor Feuchtigkeit geschützt werden - Die Leitungen müssen frei von Stolperstellen sein Persönliche Schutzmaßnahmen |  |  |  |
| ### VERHALTEN BEI STÖRUNGEN |  |  |  |  |
|  | Bei einer Störung (z. B. wenn die Motorsteuerung von selbst weiterfährt, wenn eine Bewegungstaste hängen bleibt) unverzüglich den Netzstecker ziehen und den Vorgesetzten informieren. |  | ###### NOTRUF: 112 |  |
| ### ERSTE HILFE |  |  |  |  |
|  | Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort - Selbstschutz beachten, Anlage abschalten, Verletzte bergen - Verbrennungen kühlen, verletzte Gliedmaßen ruhigstellen - Den Verletzten beruhigen, Ersthelfer hinzuziehen - Die Unfallstelle sichern, der nächste Vorgesetzte ist zu informieren. Ausgebildete Ersthelfer: Erste-Hilfe-Leistungen müssen in das Verbandbuch eingetragen werden.. | ###### NOTRUF: 112 |  |
| ### INSTANDHALTUNG UND ENTSORGUNG |  |  |  |  |
|  | - Gemäß DGUV 3 sind elektrische Anlagen und Betriebsmittel in Büros mind. alle 2 Jahre auf ordnungsgemäßen Zustand von einer Elektrofachkraft zu prüfen. |  |  |  |
| Erstellt am: |  |  | Verantwortlicher: |  |
| Nächste Überprüfung am: |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |